## Załącznik Nr 1 – Formularz Oferty

|  |  |
| --- | --- |
| **(pieczęć Wykonawcy)** | **O F E R T A** |
| Telefon: .......................... Fax: .......................... e-mail .................................... | |

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

62-510 Konin - ul. Sulańska 13

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu prowadzonym w trybie

„przetargu nieograniczonego” na:

**„Dostawę wraz z montażem urządzenia do otwierania worków na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie”**

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 547171-N-2019 z dnia 14-05-2019 5.oraz na stronie internetowej zamawiającego <http://bip.mzgok.konin.pl> i w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.

1. **SKŁADAMY OFERTĘ**na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. **OŚWIADCZAMY, że:**

* zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
* zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. **OFERUJEMY** wykonanie zamówienia za cenę:

......................... zł (netto) + ….................... zł podatek VAT = .......................... …...zł (brutto)

słownie: ........................................................................... złotych (brutto)

**3a. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp informujemy, że wybór oferty:**

* \***nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,   
  zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
* \***będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,   
  zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w związku z tym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku**:**

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
*(\* - niepotrzebne skreślić)*

**Uwaga: Wykonawca przed wypełnieniem powyższego punktu zobowiązany jest zapoznać się z treścią część IX pkt. 24.5 SIWZ.**

1. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wykonania zamówienia w terminie – **4 miesiące** **od dnia zawarcia umowy**.
2. **UDZIELAMY** gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia – 24 miesiące lub przebieg 4000 mth (w zależności co minie szybciej).
3. **ZAPOZNALIŚMY SIĘ** z warunkami realizacji zamówienia oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty.
4. **UWAŻAMYSIĘ** za związanych niniejszą ofertą w czasie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. **OŚWIADCZAMY, że** oferta nie zawiera/zawiera**\*** informacji/e stanowiących/e tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

……………………………….…...........................................................................................................

**Uwaga:** W przypadku wykazania, iż oferta zawiera zastrzeżone informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć uzasadnienie powodów wprowadzenia takiego zastrzeżenia (cz. VI pkt 18.9 SIWZ).

1. **PRZEWIDUJEMY / NIE PRZEWIDUJEMY\*** powierzenie podwykonawcom wykonanie części zamówienia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa (firma) podwykonawcy** | **Nazwa części zamówienia powierzonej podwykonawcy** |
|  |  |  |

**Uwaga!** W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polega na zdolnościach innego podmiotu, powinien wykazać realne uczestnictwo tego podmiotu w realizacji zamówienia oraz załączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu, zgodnie z Częścią II pkt. 6.3. – 6.8. SIWZ.

*(W przypadku braku skreślenia odpowiedniej opcji/wypełnienia tabeli Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami).*

1. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w istotnych postanowieniach umowy i **zobowiązujemy się**, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia przed podpisaniem umowy Zamawiającemu umowy regulującej naszą współpracę(dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - oferta wspólna).
3. **WSKAZUJEMY,** żenasze dokumenty rejestrowe dostępne są w formie elektronicznej   
   w ogólnodostępnej i bezpłatnej bazie danych, z której Zamawiający może pobrać samodzielnie:

odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - numer………………………………..

odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP

inny rejestr – podać jaki i jego adres internetowy (dotyczy wykonawców zagranicznych)

nie dotyczy.

(właściwe zaznaczyć)

1. **Czy Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorstwem?**

Tak (właściwe zaznaczyć) Nie

Zgodnie z treścią załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

**1. Średnie przedsiębiorstwo:**

a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz

b) jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;

**2. Małe przedsiębiorstwo:**

a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz

b) jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

W przypadku, gdy wykonawca na moment składania oferty nie przekazuje Zamawiającemu danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa. (zaleca się wykreślić treść oświadczenia).

Jednocześnie oświadczam, że wypełnię, zgodnie z art. 13 lub art. 14 RODO, obowiązki informacyjne wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskam w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na dalszym etapie niniejszego postępowania bądź realizacji zamówienia (o ile moja oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postepowaniu).

1. Załącznikami do niniejszej oferty są:

...................................................... ......................................................

...................................................... ......................................................

...................................................... ......................................................

1. Ofertę niniejszą składamy na ................................. kolejno ponumerowanych   
   i podpisanych stronach.

**\***niewłaściwe skreślić

**) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).**

**Załącznik Nr 2**

|  |
| --- |
| (pieczęć Wykonawcy tel/fax/e-mail) |

**PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE**

**„Dostawa wraz z montażem urządzenia do otwierania worków na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagane parametry techniczne i wyposażenie urządzenia do otwierania worków | Parametry techniczne i wyposażenie oferowanego przez Wykonawcę urządzenia do otwierania worków |
| 1 | 2 | 3 |
| **I.** | **DANE OGÓLNE** | |
| 1. | Urządzenie do otwierania worków |  |
| 2. | Fabrycznie nowe, bez przebiegu lub z minimalnym przebiegiem wynikającym  z procesu produkcji i magazynowania urządzenia przez producenta  i autoryzowanego dealera urządzenia. |  |
| 3. | Urządzenie nie może być prototypem |  |
| 4. | Rok produkcji: 2018 lub nowszy |  |
| 5. | Wymiary urządzenia (bez uwzględnienia podpór mocujących do podłoża):  - długość max. 9000 mm,  - szerokość max. 2500 mm,  - wysokość max. 4000 mm. |  |
| 6. | Wydajność urządzenia:  - przy gęstości nasypowej materiału ok. 40-60 kg/m3 (tworzywa sztuczne): min. 5 Mg/h,  - przy gęstości nasypowej materiału ok. 300 kg/m3 (odpady zmieszane):  min. 25 Mg/h. |  |
| **II.** | **UKŁAD ROZRYWAJĄCY** | |
| 1. | Długość wału rozrywającego: min. 1500 mm, max. 1800 mm |  |
| 2. | Średnica zewnętrzna wału rozrywającego: min. 800 mm (bez palców rozrywających) |  |
| 3. | Bęben rozrywający składający się z dwuczęściowego korpusu bębna,  z pierścieniami segmentowymi na zewnętrznym obwodzie |  |
| 4. | Mechanizm otwierający winien zostać wyposażony w palce rozrywające zapewniające skuteczne (powyżej 90 %) rozerwanie worków i opróżnienie  z materiału, a następnie przekazanie materiału na przenośnik zasypowy istniejącej linii w formie równomiernego strumienia |  |
| 5. | Bęben rozrywający wyposażony w mocne i ze wszystkich stron szczelne łożyska toczne |  |
| 6. | Układ rozrywający wyposażony w urządzenie do automatycznego dostosowania pracy rozrywarki do: wielkości worków, różnego stopnia wypełnienia worków, zmiennego strumienia materiału |  |
| **III.** | **UKŁAD NADAWY** | |
| 1. | Pojemność zasobnika: min. 13 m3 |  |
| 2. | Wysokość załadunku materiału za pomocą ładowarki: max. 3000 mm (bez dodatkowej konstrukcji wsporczej) |  |
| 3. | Sposób podawania materiału w zasobniku: podłoga przesuwna |  |
| 4. | Położenie podłogi przesuwnej: poziome |  |
| 5. | Zasobnik nadawy wykonany w stabilnej ramie z profili stalowych |  |
| 6. | Ściany zasobnika wykonane z blachy stalowej o grubości min. 3 mm  z odpowiednimi wzmocnieniami |  |
| 7. | Wypełnienie zasobnika rozrywarki za pomocą ładowarki powinno być możliwe aż do górnej krawędzi ścian bocznych zasobnika |  |
| **IV.** | **UKŁAD ELEKTRYCZNY I STEROWANIA** | |
| 1. | Zasilanie elektryczne urządzenia: 400 V, 50 Hz |  |
| 2. | Zapotrzebowanie na moc elektryczną przez silnik rozrywarki oraz elementów wyposażenia max. 40 kW w przypadku napędu hydraulicznego lub mechanicznego |  |
| 3. | Instalacja elektryczna urządzenia powinna być wyniesiona na zewnątrz  i zabezpieczona w celu ograniczenia możliwości uszkodzenia przewodów elektrycznych |  |
| 4. | Sterowanie zapewniające dopasowanie prędkości pracy ruchomej podłogi do wydajności pracy bębna rozrywającego |  |
| 5. | Podłączenie urządzenia do istniejącego systemu sterowania linią sortowniczą |  |
| 6. | Możliwość pracy urządzenia w dwóch trybach: automatycznym i ręcznym |  |
| 7. | Urządzenie spełniające klasę ochronności: IP54 |  |
| **V.** | **UKŁAD HYDRAULICZNY** | |
| 1. | Zbiornik oleju hydraulicznego wyposażony w funkcję podgrzewania oleju |  |
| 2. | Maksymalna ilość oleju hydraulicznego dla urządzenia: 300 l |  |
| **VI.** | **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** | |
| 1. | Sygnalizator akustyczny i optyczny poprzedzający załączenie urządzenia w tryb pracy |  |
| **VII.** | **WARUNKI DODATKOWE** | |
| 1. | Zabezpieczenie antykorozyjne urządzenia |  |
| 2. | Poziom natężenia hałasu przy uchu operatora nie więcej niż 80 dB |  |

**\***W kolumnie nr 3 należy wpisać parametry oferowanego przesiewacza.

W przypadku jeżeli oferowany przesiewacz posiada takie same parametry jak wskazane

w kolumnie nr 2 – Wykonawca może użyć słowa „TAK”

**Załącznik Nr 3**

|  |
| --- |
| (pieczęć Wykonawcy tel/fax/e-mail) |

**Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się   
o udzielenie zamówienia\* na:**

**„Dostawę wraz z montażem urządzenia do otwierania worków na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania** | **Adres** | **Telefon /**  **fax** |
| **(................................)** | **(...........................)** | **(...................)** | **(.........)** |
| **(...............................)** | **(...........................)** | **(..................)** | **(.........)** |
| **(.................................)** | **(...........................)** | **(.................)** | **(.........)** |

\*należy wymienić wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną

W załączeniu: **pełnomocnictwo** udzielone osobom upoważnionym do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólną

**Uwaga: powyższy załącznik należy wypełnić w przypadku składania oferty wspólnej.**

**Załącznik Nr 4**

|  |
| --- |
| (pieczęć Wykonawcy tel/fax/e-mail) |

**Oświadczenie\***

**dotyczące przesłanek wykluczenia złożone na podstawie art. 25a ust.1 pkt 1   
ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa)**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

**„Dostawę wraz z montażem urządzenia do otwierania worków na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie”**

(ja/my) niżej podpisan(y/i)\*\* ( ......................................................................................)

reprezentując firmę/y\*\* ( .......................................................................................)

( .......................................................................................)

( ...................................................... ................................)

w imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy:

1. **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY\*:**
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 16-20\*\* lub art. 24 ust. 5 pkt 1\*\* ustawy. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………...………………………….………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………...………………………….………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………

…………………..………………………………………………………………………………………………………………

…………………..………………………………………………………………………………………………………………

1. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się   
w niniejszym postępowaniu, tj.:

…………………………………………………………………….………………………

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

1. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

\*w przypadku składania oferty wspólnej, oświadczenie składa każdy z podmiotów odrębnie

\*\*niepotrzebne skreślić

**Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:**

1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
   * + 1. o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
       2. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
       3. skarbowe,
       4. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**Zgodnie z wyborem Zamawiającego, z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę z art. 24 ust. 5 pkt 1, ustawy Pzp:**

1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

**Załącznik Nr 5**

|  |
| --- |
| (pieczęć Wykonawcy tel/fax/e-mail) |

**Oświadczenie\***

**o spełnieniu warunków złożone na podstawie art. 25a ust.1 pkt 1**

**ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa)**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**„Dostawę wraz z montażem urządzenia do otwierania worków na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie”.**

(ja/my) niżej podpisan(y/i)\*\* ( ......................................................................................)

reprezentując firmę( .......................................................................................)

( .......................................................................................)

( ...................................................... ................................)

w imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy:

1. **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam/my\*\* warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Części IV pkt 6 SIWZ.

1. **INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Części IV pkt 6.II.3) SIWZ*,* polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………..………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………….…………………………………………………….,   
w następującym zakresie: ………………………………………………………..………………………………………….

………………………………………………………………………………..………………… *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

W załączeniu pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji odpowiednich zasobów.

1. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

\*wprzypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

\*\*niepotrzebne skreślić